西安建筑科技大学仪器设备处置清单及鉴定意见表

二级单位名称（盖章）：               填表人：杨晓东                  填表日期：2017/5/17

| 序号 | 使用单位名称 | 仪器设备名称 |  | 型号 | 单价（元） |  | 数量 |  | 总价（元） | 单位设备号 | 购置 日期 | 单台（件）鉴定意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建材实验室 | 水泥细度负压筛折仪 |  | FYS-150 |  | 1600 | 1 |  | 1600 | 23010515 | 2007.03 | 同意报废 |  |
| 2 | 建材实验室 | 涂料耐刷洗测定仪 |  | JLXY-II型 |  | 5300 | 1 |  | 5300 | 23010329 | 1999.09 | 同意报废 |  |
| 3 | 建材实验室 | 油毡不透水仪 |  | TSY |  | 1625.52 | 1 |  | 1625.52 | 23010317 | 1996.11 | 同意报废 |  |
| 4 | 建材实验室 | 永红牌型材切割机 |  | Y90L-400A-1 |  | 880 | 1 |  | 880 | 23010309 | 1995.12 | 同意报废 |  |
| 5 | 建材实验室 | 水泥安定性试验沸煮箱 |  | FZ-90A |  | 1800 | 1 |  | 1800 | 23010287 | 1990.10 | 同意报废 |  |
| 6 | 建材实验室 | 木材全能试验机 |  | 400-4000 |  | 6500 | 1 |  | 6500 | 23010078 | 1956.12 | 同意报废 |  |
| 7 | 建材实验室 | 木材全能试验机 |  | 400-4000 |  | 6500 | 1 |  | 6500 | 23010079 | 1986.12 | 同意报废 |  |
| 8 | 建材实验室 | 标准恒温恒湿养护箱 |  | YH-40B |  | 3800 | 1 |  | 3800 | 23010501 | 2006.11 | 同意报废 |  |
| 9 | 建材实验室 | 标准恒温恒湿养护箱 |  | YH-40B型 |  | 7300 | 1 |  | 7300 | 23010348 | 2003.01 | 同意报废 |  |
| 10 | 建材实验室 | 调温调湿箱 |  | DL-302 |  | 1200 | 1 |  | 1200 | 23010087 | 1982.12 | 同意报废 |  |
| 11 | 建材实验室 | 打印机 |  | BP-750K |  | 1650 | 1 |  | 1650 | 23010568 | 2010.10 | 同意报废 |  |
| 12 | 建材实验室 | 砂碱活性快速测定仪 |  | SS-I |  | 20000 | 1 |  | 20000 | 23010332 | 1999.12 | 同意报废 |  |
| 13 | 建材实验室 | 温度传感器 |  | * |  | 500 | 1 |  | 500 | 23010523 | 2007.06 | 同意报废 |  |
| 14 | 建材实验室 | 温度传感器 |  | * |  | 500 | 1 |  | 500 | 23010524 | 2007.06 | 同意报废 |  |
| 15 | 建材实验室 | DVD视盘机 |  | DVD-DV987 |  | 738 | 1 |  | 738 | 23010400 | 2006.09 | 同意报废 |  |
| 16 | 建材实验室 | 空调( 柜机) |  | KFR |  | 9480 | 1 |  | 9480 | 23010325 | 1998.07 | 同意报废 |  |
| 17 | 建材实验室 | 彩色电视机 |  | SANYO三洋CKM2990 |  | 4960 | 1 |  | 4960 | 23010313 | 1996.10 | 同意报废 |  |
| 18 | 建材实验室 | 恒温恒湿全自动设备 |  | HWB-6 |  | 11000 | 1 |  | 11000 | 23010328 | 1999.09 | 同意报废 |  |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 18 |  | 85333.52 |  |  |  |  |
| 鉴定小组意见： 小组成员签名： 年 月 日 |  |  | 二级单位意见： 负责人（签字、盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  | 现场交接情况及签字确认（设备入库须填此项）： |  |  | 实验室与设备管理处意见： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |

备注：1.单价或批量10万元以下，鉴定小组不用签字。   2.单价或批量10万元（含）以上，须组成五人鉴定小组，签署意见并签字。          3.二级单位意见应明确同意报废或不同意处置，必须由二级单位负责人（院长、处长、主任等）签字确认。