西安建筑科技大学仪器设备处置清单及鉴定意见表

二级单位名称（盖章）：材料与矿资学院           填表人：吴华霞             填表日期：2016年10月31

| 序号 | 使用单位名称 | 仪器设备名称 |  | 型号 | 单价（元） | 数量 |  | 总价（元） | 单位设备号 | 购置日期 | 单台（件）鉴定意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料工程实验室 | 氧弹式热量计 |  |  | 6750.00 | 2 |  | 13500.00 | 23030005/6 | 1996年5月 | 同意报废 |  |
| 2 | 材料工程实验室 | 破碎机 |  |  | 4200.00 | 1 |  | 4200.00 | 23030009 | 1998年11月 | 同意报废 |  |
| 3 | 材料工程实验室 | 微型电子计算机 |  |  | 11104.00 | 1 |  | 11104.00 | 23030014 | 1999年9月 | 同意报废 |  |
| 4 | 材料工程实验室 | 电热鼓风干燥箱 |  |  | 650.00 | 1 |  | 650.00 | 23030025 | 1985年5月 | 同意报废 |  |
| 5 | 材料工程实验室 | 振筛机 |  |  | 570.00 | 1 |  | 570.00 | 23030028 | 1976年10月 | 同意报废 |  |
| 6 | 材料工程实验室 | 电子台秤 |  |  | 4500.00 | 1 |  | 4500.00 | 23030034 | 2000年12月 | 同意报废 |  |
| 7 | 材料工程实验室 | 水泥试验磨 |  |  | 13800.00 | 1 |  | 13800.00 | 23030035 | 2001年7月 | 同意报废 |  |
| 8 | 材料工程实验室 | 奥氏气体分析器 |  |  | 1400.00 | 1 |  | 1400.00 | 23030042 | 2002年7月 | 同意报废 |  |
| 9 | 材料工程实验室 | 台式干燥箱 |  |  | 1270.00 | 1 |  | 1270.00 | 23030045 | 2002年12月 | 同意报废 |  |
| 10 | 材料工程实验室 | 黑板 |  |  | 510.00 | 2 |  | 1020.00 | 23030048/49 23030049 | 2002年5月 | 同意报废 |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 12 |  | 52014.00 |  |  |  |  |
| 鉴定小组意见： 小组成员签名： 年 月 日 |  |  | 二级单位意见： 负责人（签字、盖章）： 年 月 日 |  |  |  | 现场交接情况及签字确认（设备入库须填此项）： |  |  | 实验室与设备管理处意见： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |

备注：1.单价或批量10万元以下，鉴定小组不用签字。   2.单价或批量10万元（含）以上，须组成五人鉴定小组，签署意见并签字。          3.二级单位意见应明确同意报废或不同意处置，必须由二级单位负责人（院长、处长、主任等）签字确认。