西安建筑科技大学仪器设备处置清单及鉴定意见表

二级单位名称（盖章）：材料与矿资学院       填表人： 韩煜久                   填表日期：2017.5.19

| 序号 | 使用单位名称 | 仪器设备名称 | 型号 | 单价（元） |  | 数量 | 总价（元） |  | 单位设备号 | 购置 日期 | 单台（件）鉴定意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全工程实验室实验室 | 光线示波器 | SC-1 | 3200 |  | 1 | 3200 |  | 23070001 | 1973.01 | 同意报废 |  |
| 2 |  | 直流稳压电源 | WYJ-30 | 2500 |  | 1 | 2500 |  | 23070002 | 1973.01 |  |  |
| 3 |  | 可见分光光度计 | 72 | 834 |  | 1 | 834 |  | 23070003 | 1973.01 |  |  |
| 4 |  | 补偿微压计 | DJM9 | 540 |  | 2 | 1080 |  | 23070004/23070005 | 1974.01 |  |  |
| 5 |  | 闪光测速仪 | 661-B | 520.46 |  | 1 | 520.46 |  | 23070006 | 1974.01 |  |  |
| 6 |  | 时间指示器 | FY-16 | 740 |  | 1 | 740 |  | 23070007 | 1974.01 |  |  |
| 7 |  | 光线示波器 | SC-1 | 3282 |  | 1 | 3282 |  | 23070008 | 1974.01 |  |  |
| 8 |  | 光线示波器 | SC-16 | 3102 |  | 1 | 3102 |  | 23070009 | 1974.01 |  |  |
| 9 |  | 示波器电阻箱 | FF-2 | 737.4 |  | 1 | 737.4 |  | 23070010 | 1974.01 |  |  |
| 10 |  | 静态电阻应变仪 | YJ-5 | 1878.9 |  | 1 | 1878.9 |  | 23070011 | 1974.01 |  |  |
| 11 |  | 动态电阻应变仪 | Y6D-3 | 3500 |  | 2 | 7000 |  | 23070012/23070013 | 1974.01 |  |  |
| 12 | 安全工程实验室实验室 | 电热干燥箱 | 632 | 680 |  | 1 | 680 |  | 23070014 | 1974.01 | 同意报废 |  |
| 13 |  | 放大器 | FG-3 | 500 |  | 1 | 500 |  | 23070015 | 1974.01 |  |  |
| 14 |  | 示波器 | SB-10 | 800 |  | 1 | 800 |  | 23070016 | 1974.01 |  |  |
| 15 |  | 更生器 | PK | 1681.2 |  | 1 | 1681.2 |  | 23070017 | 1974.01 |  |  |
| 16 |  | 氧气自动更生器 | YSZ-1 | 902.2 |  | 1 | 902.2 |  | 23070018 | 1974.01 |  |  |
| 17 |  | 扇风机 | JFD-50 | 919.46 |  | 1 | 919.46 |  | 23070019 | 1974.01 |  |  |
| 18 |  | 工业天平 | TG-71 | 500 |  | 1 | 500 |  | 23070020 | 1974.03 |  |  |
| 19 |  | 粉尘取样仪 | 武安-72型 | 521 |  | 2 | 1042 |  | 23070021/23070022 | 1974.12 |  |  |
| 20 |  | 拾震器 | ZIA | 862 |  | 2 | 1724 |  | 23070023/23070024 | 1975.01 |  |  |
| 21 |  | 测量放大器 | FD-1 | 1000 |  | 1 | 1000 |  | 23070025 | 1975.01 |  |  |
| 22 |  | 低频信号发生器 | DX-1 | 1238.91 |  | 1 | 1238.91 |  | 23070026 | 1975.01 |  |  |
| 23 |  | 调温调湿箱 | DC-302 | 1200 |  | 1 | 1200 |  | 23070027 | 1975.06 |  |  |
| 24 |  | 钢舷周期测定仪 | JD-5 | 4126 |  | 1 | 4126 |  | 23070028 | 1975.06 |  |  |
| 25 |  | 可见分光光度计 | 72 | 600 |  | 1 | 600 |  | 23070029 | 1975.08 |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  | 29 | 41788.53 |  |  |  |  |  |
| 鉴定小组意见： 小组成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  | 二级单位意见： 负责人（签字、盖章）： 年 月 日 |  |  | 现场交接情况及签字确认（设备入库须填此项）： |  | 实验室与设备管理处意见： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |

备注：1.单价或批量10万元以下，鉴定小组不用签字。   2.单价或批量10万元（含）以上，须组成五人鉴定小组，签署意见并签字。          3.二级单位意见应明确同意报废或不同意处置，必须由二级单位负责人（院长、处长、主任等）签字确认。