西安建筑科技大学

仪器设备验收报告

填表说明：

一、按照“严格标准、用户为主、分工负责、权责明确”的原则。请验收人严格按照三部分验收内容，依据合同约定，逐条逐项核对，认真履行验收职责，并在对应验收内容处如实填写。

二、验收额度及程序：

（一）单价或批量价值在人民币5万元以下的仪器设备采购项目，由具体采购人或使用人参照本报告内容进行验收。

（二）单价或批量价值在人民币5万元（含）～20万元（不含）的仪器设备采购项目，由二级（使用）单位组成验收小组（学院组织3-5名专家）填写本报告，实验室与设备管理处抽查验收情况。

（三）单价或批量价值在人民币20万元及以上的仪器设备采购项目，由二级（使用）单位验收小组负责初次验收。初验通过，二级（使用）单位向实验室与设备管理处仪器设备管理科提交二次（最终）验收申请。由其组织学校验收小组进行二次（最终）验收。

三、本报告正反打印。未尽事宜请联系实验室与设备管理处，梁老师82202312

| 项目名称 |  | 经费来源 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 同 额 |  | 存放地点 |  |
| 供货单位 |  | 使用单位 |  |
| 管理责任人及联系方式 | （签字） | 技术责任人及 联系方式 | （签字） |
| 到货时间 |  | 是否进口 |  |
| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 合计（万） | 到货日期 |
| 一次（初验）验收内容及验收结论（使用单位填写） |
| 商务验收部分 |
| 外包装是否完好？是（ ） 否（ ）。外观质量是否符合合同要求？ 是（ ） 否（ ）。 仪器设备及附件名称、品牌、数量、型号规格与合同是否一致？是（ ） 否（ ）。 仪器设备及附件有无残损、受潮、锈蚀、破损及使用痕迹等异常情况？是（ ） 否（ ）。 仪器设备附带资料。装箱单（ ）、开箱记录（ ）、说明书（ ）、仪器设备附带技术资料（ ）、精度检验单（ ）、技术图纸（ ）、安装说明书（ ）、合格证书（ ）、保修单（ ）、 其他资料： 。 商务部分验收人： 验收时间： |
| 技术性能验收部分 |
| 请简述仪器设备各项技术指标情况，是否与合同要求一致。 2.试运行时间： 年 月 日—— 年 月 日 简述试运行情况： |
| 单台件价值≥40万元仪器设备分别填写以下内容 |
| 设备一名称 |  | 价值（元） |  |
| 性能（功能）指标 | 合同约定指标 | 实际技术指标 | 验收结论 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 设备二名称 |  | 价值（元） |  |
| 性能（功能）指标 | 合同约定指标 | 实际技术指标 | 验收结论 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 设备三名称（以此类推） | 合同约定指标 | 实际技术指标 | 验收结论 |
| 技术性能部分验收人： 验收时间： |
| 安全性能验收部分 |
| 安全性能验收情况：（主要从仪器设备及其安装场地、水电、使用环境等辅助设施的安全性进行填写。包括安全、环保是否达标，制定相应的管理制度、安全操作规程、应急处置预案、安全警示标志等。） 安全性能部分验收人： 验收时间： |
| 一次（初验）情况及结论：（包括数量、配置、安装过程、使用情况、出现问题及处理、自验情况；功能、性能指标调试、测试结果等与合同是否一致等；是否具备学校进行验收的条件。） 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字、公章）： 年 月 日 年 月 日 |
| 二次（终验）验收结论及意见（学校验收小组填写） |
| 年 月 日 |
| 验收小组签字 |
| 姓名 | 单位 | 姓名 | 单位 |